Российская Федерация

Республика Хакасия

Администрация Новомихайловского сельсовета

Алтайского района Республики Хакасия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2017 № 24

с. Новомихайловка

О внесении изменений в Постановление Администрации Новомихайловского сельсовета от 19.07.2011 года № 36 «О создании рабочей группы по обследованию индивидуальных водоисточников на территории муниципального образования Новомихайловский сельсовет»

Руководствуясь Федеральным законом от 22.08.2004 года № 122-ФЗ «О пожарной безопасности» и в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», п. 4 ст. 9 Устава муниципального образования Новомихайловский сельсовет с целью обследования индивидуальных источников водоснабжения для тушения пожаров, Администрация Новомихайловского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести изменения в п. 1 Постановления от 19.07.2011 года № 36 «О создании рабочей группы по обследованию индивидуальных водоисточников на территории муниципального образования Новомихайловский сельсовет»:

1. Создать рабочую группу по обследованию индивидуальных водоисточников на территории муниципального образования Новомихайловский сельсовет в составе 2 человек:
2. Вейт А. А. – водитель пожарного автомобиля
3. Карпов Е. А. – водитель пожарного автомобиля
4. В срок до 15.05.2017 года администрации сельсовета заключить с хозяевами частных водоисточников соглашения о взаимодействии по вопросу пожарной безопасности.
5. Контроль над исполнением данного Постановления оставляю за собой.

Глава Новомихайловского сельсовета П. А. Лавринов

АКТ

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2017 с. Новомихайловка

Рабочая группа в составе водителей пожарного автомобиля (Вейт А. А., Карпова Е. А.) провели обследование источников наружного водоснабжения (колодцев, скважин), принадлежащих на праве собственности гражданам села Новомихайловка с целью использования их для тушения пожаров.

Члены рабочей группы установили:

а) из колодца емкость пожарного автомобиля заполняется за 6 минут, в том числе 1 минута уходит на запуск мотопомпы и 5 минут на перекачку воды;

б) из скважин емкость пожарного автомобиля заполняется за 11 минут, в том числе 1 минута уходит на запуск мотопомпы и 10 на перекачку воды.

1. Вейт А. А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Карпов Е. А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_